
PAGE  
6


Український державний науково-дослідний і проектний інститут 
цивільного сільського будівництва
“УкрНДІПроцивільсільбуд”

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

с. МАЛЮТЯНКА
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ, 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ
22113
ТОМ 1

Директор інституту





О.П.Чижевський

Заступник директора з питань
містобудування

 




С.Г.Буравченко

Керівник архітектурно-планувальної 
бригади № 5






О.І.Ханенко

Головний інженер проекту




В.А.Максименко

Київ-2007
	ЗМІСТ ТОМУ 


	Позначення
	Найменування
	Примітка
стор.


	1
	2
	3

	
	Титульний аркуш
	1

	
	Зміст тому 1
	2

	
	Склад проекту
	4

	
	Список авторського колективу
	5

	
	Гарантійний запис ГІПа про відповідність проекту діючим нормам і правилам
	6

	
	І. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ
	7

	11.08.2004 р.
	Завдання на розроблення генплану
	8

	29.06.2004 р.
	Довідка Києво-Святошинського райШРБУ 
	11

	№ 893 від 02.07.06.2004 р.
	Довідка Відділу народної освіти Києво-Святошинського району
	12

	№ 621 від 25.06.2004 р.
	Довідка центральної  районної лікарні м.Боярка
	13

	№ 01-04-445 від 25.06.2004 р.
	Довідка ЦЕЗ № 9 ВАТ "Укртелеком"
	14

	25.06.2004 р.
	Довідка Києво-Святошинського району електромереж
	15

	24.06.2004 р.
	Довідка районного газового господарства
	16

	
	Довідка сільської ради про динаміку численності населення
	17

	
	Довідка сільської ради про трудові ресурси
	18

	
	ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
	19

	
	ПЕРЕДМОВА
	20

	
	ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ
	20

	
	1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СЕЛА
	21

	
	1.1. Загальні відомості про територію Малютянської сільської Ради
	21

	
	1.2. Загальні відомості про села 
	21

	
	1.3. Існуючий стан навколишнього середовища
	22

	
	1.4. Проектні пропозиції з організації території Малютянської сільської ради
	22

	
	1.5. Розрахунок перспективної чисельності населення
	23

	
	1.6. Обсяги капітального будівництва
	24

	
	1.6.1. Обсяги житлового будівництва
	24

	
	1.6.2. Обсяги культурно-побутового будівництва
	24

	
	1.6.3. Обсяги виробничого будівництва
	26

	
	2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЯ
	26

	
	2.1 Аналіз реалізації попереднього генерального плану с.Малютянка
	26

	
	2.2. Функціональне зонування території населеного пункту
	27

	
	2.2.1. Громадський центр
	28

	
	2.2.2. Житлова зона
	28

	
	2.2.3. Організація особистого підсобного господарства
	28

	
	2.2.4. Комунальна зона
	29

	
	2.2.5. Виробнича зона
	29

	
	2.2.6. Зовнішній благоустрій і озеленення
	29

	
	3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
	30

	
	3.1. Інженерне підготовлення території та перспективний стан навколишнього природного середовища
	30

	
	3.1.1. Інженерне підготовлення території
	30

	
	3.1.2. Заходи з безпеки руху
	30

	
	3.1.3. Заходи з охорони навколишнього середовища
	31

	
	3.1.4. Захист від шуму. 
	32

	
	3.2. Інженерне забезпечення
	32

	
	3.2.1. Водопостачання
	32

	
	3.2.2. Протипожежні заходи
	34

	
	3.2.3. Каналізування
	34

	
	3.2.4. Дощова каналізація
	35

	
	3.2.5. Санітарне очищення
	37

	
	3.2.6. Теплопостачання
	37

	
	3.2.7. Газопостачання
	38

	
	3.2.8. Електропостачання
	39

	
	3.2.9. Телефонізація та радіофікація
	40

	
	4. БАЛАНС ТЕРИТОРІЇ ТА ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ 
	40

	
	4.1. Баланс території села Малютянка-Іванків
	40

	
	4.2. Техніко-економічні показники проекту
	41

	
	ІІІ. ДОДАТКИ
	42

	
	
	


	СКЛАД ПРОЕКТУ



	Номер
тому
	Позначення
	Найменування 
	Примітки 

	1
	2
	3
	4

	1
	22113
	ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ
	

	
	
	КРЕСЛЕННЯ
	

	
	22113-ГП-1
	Схема планування території сільської ради 
М 1:10000 
	

	
	22113-ГП-2
	Опорний план М 1:2000 
	

	
	22113-ГП-3
	Генеральний план М 1:2000 
	

	
	22113-ГП-4
	Інженерне підготовлення території
	

	
	22113-ЗІМ-1
	Схема магістральних інженерних мереж
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
ТА УЧАСНИКИ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ

	Відділ, в якому розроблено проект
	Посада 
виконавця 
	Прізвище
виконавця
	Підпис

	1
	2
	3
	4

	АПБ-5 
	Керівник АПБ-5
	Ханенко О.І.
	

	
	ГІП
	Максименко В.А.
	

	
	Інженер ІІ кат.
	Боличев І.В.
	

	ІВ
	Керівник відділу
	Денисенко З.Д.
	

	
	ГІП ВК 
	Лупанов В.Є.
	

	
	Гол.фах.
	Голубєва Л.О.
	

	
	Інженер ІІ кат.
	Олійник В.В.
	

	
	ГІП ЕП
	Самійленко М.І.
	

	
	Інженер ІІІ кат.
	Кирієнко Н.С.
	

	
	ГІП
	Орлович О.А.
	

	
	Гол.фах.
	Сбродова Т.В.
	

	ВІПТ
	Кер.групи
	Тищак Ю.М.
	

	
	ГІП
	Кирієнко О.Й.
	

	
	Пров.інж.
	Ковальчук М.Г.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА БУДІВНИЦТВО ВИКОНАНА ЗГІДНО З НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ, ІНСТРУКЦІЯМИ ТА ДЕРЖАВНИМИ СТАНДАРТАМИ.

Головний інженер проекту




В.А.Максименко
січень 2007 р.
І. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ПЕРЕДМОВА

Генеральний план с.Малютянка Києво-Святошинського району Київської області розроблено на підставі таких даних:

· Завдання на проектування від 2006 року.

· Довідок вихідних даних.

· Топографічною основою послужили матеріали топографо-геодезичних вишукувань виконаних ”Київським регіональним інститутом земельної реформи” в М 1:2000, в 2006 році, матеріали топографічних карт масштабу 1:10000. 
· Вихідних документів і натурних обстежень.

Під час розроблення проекту були враховані законодавчі та нормативні документи:

· Земельний кодекс України;

· «Водний кодекс України»

· Закон «Про основи містобудування»;

· Закон України «Про планування та забудову території України” від 2000р.

Під час проектування враховані вимоги: 

· ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»;

· ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень»;

· ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги сільських населених пунктів»

· ДБН Б.2.4.-2-94 «Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень»;

· «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»,

· СНиП 2.06.-15-85 «Інженерний захист території від затоплення і підтоплення»;

· Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків»

та інших нормативних документів.

ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

Село Малютянка розташоване в північно-східній частині Києво-Святошинського району на відстані 30 км від райцентру та обласного центру – м.Києва і безпосередньо межує з м.Боярка.

Район характеризується наступними природно-кліматичними показниками:

· середньорічна температура повітря +6.7°С;

· середньорічна кількість опадів 554 мм;

· найбільша висота снігового покриву 290 мм;

· найбільша глибина промерзання ґрунту 137 см;

· панівні напрямки вітрів: літом - північні та західні, взимку - західні;

· ґрунти: дерново-прихованопідзолисті і слаборозвинуті піщані, дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані, темно-сірі та сірі опідзолені легкосуглинкові, сірі опідзолені слабо та сильно змиті легкосуглинкові, темно-сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові, заплавні торф’яники глибокі, що добре розклалися.

· рослинність: сосна, вільха, береза бородавчата, вишня садова, в’яз звичайний, в’яз гладкий, граб звичайний, груша звичайна, дуб звичайний, верба вавілонська, каштан кінський, клен-явір, горіх волоський, кущі - акація жовта, айва японська, барбарис звичайний, бузина чорна, кизильник, садовий жасмин.

За природно-кліматичними ознаками територія сільської ради відноситься до району ІІ-В. 
Гідрогеологічні умови

Згідно з геологічною будовою територія Києво-Святошинського району характеризується наявністю таких водоносних горизонтів:

1. Водоносний горизонт флювіогляціальних відкладень.

2. Водоносний горизонт Полтавської світи.

3. Водоносний горизонт відкладень Харківської світи.
4. Водоносний комплекс еоценових відкладень пов'язаний з відкладеннями київської, бучацької та канівської світ.

5. Водоносний горизонт відкладень сеноманського ярусу.

Основний водоносний горизонт – бучацький та сеноманський. Глибина залягання бучацького водоносного горизонту від 35 до 75 метрів. Дебіт свердловин змінюється від 0.05 до 3.49 л/сек. Вода з підвищеним вмістом заліза. Потужність сеноманського водоносного горизонту досягає 25-46 м. Глибини залягання водоносного горизонту 31.5-159 метрів. Дебіт від 1 до 4 л/сек.
1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СЕЛА

1.1. Загальні відомості про територію Малютянської сільської Ради
Територія Малютянської сільської ради знаходиться в південно-східній частині Києво-Святошинського району Київської області.

Загальна площа території Малютянської сільської ради складає 1792.6 га.

Територія Малютянської сільської ради межує: з північно-східної сторони з Боярською міською рада Києво-Святошинського району та землями Південно-Західної залізниці, з південно-східної сторони із Глевахівською селищною радою Васильківського району, з південно-західної сторони із Данилівською сільською радою Васильківського району, з західної сторони із Забірською сільською радою Києво-Святошинського району.
На території Малютянської сільської ради основними землекористувачами є: сільськогосподарське підприємство Київського міського декоративного розсадника "Теремки" – 391.3 га, Васильківське лісництво Київського держлісгоспу - 173.0 га, Боярська лісодослідна станція – 855.0 га, фермерські господарства – 46.7 га та колективні сади – 35.6 га.

На території Малютянської сільради знаходиться два населених пункти: с.Малютянка з населенням 1322 чоловік та с.Іванків з населенням 316 чоловік.

Через територію Малютянської сільради проходить територіальна дорога місцевого значення ІV технічної категорії Боярка – Малютянка – Іванків.
1.2. Загальні відомості про села
На території сільської ради розташовано два населених пункти – село Малютянка та село Іванків, які за останні роки фактично злились. Загальна чисельність населення становить 1638 чоловік.
Загальна площа села Малютянка-Іванків згідно з розробленою та затвердженою схемою планування території сільської ради складає 466.9 га.

Загальна кількість дворів 730. На території села Малютянка-Іванків існує 770 квартир в індивідуальних садибних житлових будинках. Із яких 502 квартири - капітальні, 198 квартир в житлових будинках в хорошому стані. В житлових будинках, основні конструкції яких зношені більше ніж на 75%, або морально зношені, знаходиться 70 квартир. 
Основний тип забудови - садибний.

Площа присадибної ділянки від 0.05 га до 0.45 га.

Територія села поділяється на дві основні функціональні зони: житлової та громадської забудови, де знаходяться території об’єктів культурно-побутового призначення і житлова забудов, та виробнича зона, де знаходяться будівлі та споруди виробничого призначення.

Громадський центр села не сформований, його формування було перервано значними соціально-економічними змінами в державі. Об’єкти культурно-побутового обслуговування знаходяться на окремих ділянках в центральній частині населеного пункту. До їх складу входять: кооперована будівля сільської ради та відділення зв’язку з АТС на 500 номерів, контора Київського міського декоративного розсаднику "Теремки"; школа І-ІІ ступенів на 160 учнів, магазин продовольчих товарів торговою площею 200 м2, церква, музей Пімоненка.

До складу виробничої зони входять такі підприємства: Київський міський декоративний розсадник "Теремки", фермерські господарства та цехи з перероблення деревини.

Водопостачання жителів садибної житлової забудови села здійснюється від шахтних та трубчатих колодязів.

Каналізування здійснюється за рахунок дворових вбиралень з водонепроникними вигребами.

Сміттєзвалище - використовується існуюче, розміщене між селами Тарасівка та Крюківщина. Скотомогильник на території сільської ради відсутній.

Теплопостачання житлових будинків садибної забудови здійснюється від місцевих генераторів тепла, що працюють на природному газі.

Газопостачання здійснюється природним газом.

Електропостачання здійснюється від існуючої державної електромережі ПЛ–10 кВ «Л–866». В селі Малютянка та Іванків існує 5 трансформаторних підстанцій загальною потужністю 540 кВА.

В межах території села, поряд з існуючою житловою забудову розташовані два кладовища, що не відповідають вимогам санітарних норм.

1.3. Існуючий стан навколишнього середовища

Обстеженням населеного пункту виявлено порушення санітарно-гігієнічних розривів,прибережних смуг в житловій забудові:

· від струмка - 20 м, замість 25 м за нормою;

· кладовища - 10 м, замість 300 м за нормою;

· від крайньої колії Південно-західної залізниці 38 метрів замість 100 за нормою.

1.4. Проектні пропозиції з організації території Малютянської сільської ради

На основі завдання на проектування та виконаних раніше проектних матеріалів сформована межа села Малютянка-Іванків. Резервні території для житлової та виробничої зони села сформовані на першу чергу та проектний періоди.

Визначені межі територій виробничих об’єктів та комплексів.

Передбачені об’єкти комунального обслуговування населених пунктів.

Комунально об’єкти розмістяться:

· існуючі кладовища не забезпечені санітарно-захисною зоною 300м закриваються, а територія озеленюється;

· нове кладовище розташовується на південний схід від житлової забудови на відстані 300 м;
· проектом передбачається використати існуючий полігон твердих побутових відходів розташований на території Тарасівської сільської ради.;

· водозабірні споруди - проектом передбачається використання артезіанських свердловин, які розташовані за межами виробничої зони. Артезіанські свердловини, що розміщені без дотримання першого та другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання підлягають затамповуванню;

· каналізування існуючих житлових будинків садибної забудови – на дворові вбиральні з водонепроникними вигребами з компостуванням нечистот на присадибних ділянках. На розрахунковий період для нової житлової забудови та об’єктів культурно-побутового призначення проектом передбачається будівництво централізованої системи каналізування.
1.5. Розрахунок перспективної чисельності населення

Розрахункова чисельність населення визначена за методом демографічного прогнозування виходячи з тенденції очікуваних змін фактичної чисельності населення та за методом ємності території, що передбачається надати під житлову забудову:
Таблиця № 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

	Роки
	Населення
	Різниця

	2002
	1615
	

	2003
	1605
	- 10

	2004
	1633
	+ 28

	2005
	1614
	- 19

	2006
	1638
	+ 24

	Разом
	8105
	+ 23

	Середнє за 5 років
	1621
	+ 6

	Середньорічний відсоток
	
	+ 0.37 %


Чисельність населення визначається за формулою:


[image: image1.wmf];

100

y 

+

P

1

 

р

H

=

H

Τ

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

O


де
Н
- розрахункова чисельність населення;

Нор
- фактичне населення;

P+y
- середньорічний відсоток руху населення;

т
- розрахунковий строк.

Значення функції 
[image: image2.wmf]Τ

100

y 

+

P

1

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

 визначається за розрахунком та становитиме на першу чергу будівництва: 1638 х 1.019 = 1669 чоловік.

Розрахункова чисельність населення на проектний період (20 років) з демографічного прогнозу складатиме: 

1638 х 1.077= 1765.

Згідно з визначеними територіями під розвиток населеного пункту та заданою структурою житлової забудови, на перспективних територіях можна розмістити квартир: 
8 - в двохквартирних будинках та 817 в індивідуальних житлових будинках, із яких 257 квартир розміщуються на вже наданих земельних ділянках.
Перспективний житловий фонд становитиме: 8 + 817 = 825 квартир.

Враховуючи міграцію населення на перспективу, проектом приймається коефіцієнт сімейності для міграційного населення – 3.0.

Чисельність населення на проектний період складе:

1638 + (825 х 3) = 1638 + 2475 = 4113 чи округлено 4200 чоловік.

Аналіз зміни чисельності населення приведено в таблиці № 2.

Таблиця № 2

АНАЛІЗ ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
	Назва села
	Існуюче  населення (чол.) на 1.01.2006 р.
	Чисельність населення за проектом районного планування
	Чисельність населення на 1.01.1984
	За матеріалами генплану (чол.)
	Прогноз на перспективу (чол.)

	Малютянка
	1322
	2200
	1649
	1686
	3884

	Іванків
	316
	злиття
	405
	420
	316

	Разом
	1638
	2200
	2054
	2106
	4200


На основі проведеного аналізу зміни чисельності населення та виходячи з перспективи територіального розвитку населених пунктів перспективна чисельність населення села Малютянка-Іванків проектом приймається 4200 чоловік
1.6. Обсяги капітального будівництва

1.6.1. Обсяги житлового будівництва

Житловий фонд с.Малютянка складає 825 квартир, в тому числі в садибних будинках - 817 квартир та 8 квартир - в двохквартирних будинках.

На земельних ділянках, які видані для ведення нового житлового будівництва, але ще не забудованих, виходячи з розміру ділянки від 0,12 га, розміститься 597 ділянок. На перспективу проектом передбачається здійснювати житлове будівництво відповідно до структури житлової забудови визначеної завданням на розроблення генерального плану: садибними житловими будинками з присадибними ділянками 0.12 га – 100%. 

Кількість нових садибних житлових будинків становитиме – 817 та 4 двоквартирні житлові будинки.

Загальна кількість житла в різних типах будинків на кінець проектного періоду становитиме: в існуючих житлових будинках – 770 квартир, в двохквартирних житлових будинках – 8 квартир, в новій садибній забудові - 817 квартир, а загальна кількість квартир складатиме – 1595 квартир .

1.6.2. Обсяги культурно-побутового будівництва

В селі Малютянка-Іванків з існуючих закладів культурно-побутового призначення, що знаходяться в хорошому стані, на розрахунковий строк проектом зберігаються і використовуються за прямим призначенням: кооперована будівля сільської ради та відділення зв’язку з АТС на 500 номерів, контора Київського міського декоративного розсаднику "Теремки"; школа на 160 учнів, магазин продовольчих товарів торговою площею 200 м2, церква, музей Пімоненка.

Обсяги будівництва, потужність підприємств обслуговування визначені на підставі вимог ДБН Б.2.4-1-94*.

Кількість дітей однієї вікової групи на 1 тисячу чоловік населення на перспективу приймається – 11 чоловік.
Таблиця № 3
ПОТРЕБА В ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ в селі Малютянка
	Назва 
закладів
	Розрахункова норма
	Кількість населення, що обслуго-
вується (тисяч)
	Один. виміру
	Загальна 
місткість, зумовлена розрах.
нормою
	Прийнято проектом
	В тому числі розміщуються

	
	
	
	
	
	
	в існуючих будівлях
	в будівлях визначених під рекон-струкцію
	в нових будівля

	
	
	
	
	
	
	перша черга
	розр. строк
	перша черга
	розр. строк
	перша черга
	розр. строк

	Дитячі ясла-садок
	в межах 85% в залежності від демограф. структури
	4.2-
	дітей
	139
	145
	--
	-
	-
	-
	50-
	95

	Загальноосвітня школа І-ІІІ ст..
	100% рівень охоплення дітей до 15 років
	4.2
	учнів
	534
	544
	160
	-
	-
	-
	80
	464

	Лікарська амбулаторія
	24 відвідувачів на 1000 жителів
	4.2
	відвід.
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	Дільнична лікарня
	5-8 ліжок на 1 тис. чоловік
	4.2
	ліжок
	21-34
	
	Районна лікарня розташована в м.Боярка

	Сільська Рада
	1,5-2 роб. місць на тис. жит.
	4.2
	роб. м.
	6-8
	10
	5
	-
	-
	-
	10
	

	Стадіон
	0,7 га на тис. жителів
	4.2
	га
	2.9
	2.34
	-
	-
	-
	-
	-
	2.34

	Спортивний зал
	100-200 м2 на 1 тис. жителів
	4.2
	м2
	420-840
	
	-
	-
	-
	-
	-
	420

	Культурно-просвітницькі заклади
	120 на 1 тис. жителів
	4.2
	місць
	504
	605
	
	-
	-
	-
	605
	

	Магазини:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- продтоварів
	85 м2 торг. пл. на 1 тис. жит.
	4.2
	м2
	357
	424
	200
	200
	-
	-
	156
	68

	- промтоварів
	160 м2 торг. пл. на 1 тис. жит.
	4.2
	м2
	672
	400
	-
	-
	-
	-
	150
	250

	Заклади громадського харчування
	24 місце на 1 тис. жителів
	4.2
	місць
	100
	200
	50
	50
	-
	-
	40
	160

	Комбінат побутового обслуговування
	4-3 роб. місць на 1 тис. жит.
	4.2
	роб. м.
	17-13
	5
	-
	-
	-
	-
	5
	-

	Лазня
	7 місць на 1 тис. жит.
	4.2
	місць
	29
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	20

	Пральня
	40 кг за зміну на 1 тис. жит.
	4.2
	кг/зм
	168
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	150

	Пождепо
	8 тис. жит - 1 автомашина на 4 тисячі
	4.2
	а/м
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	

	Готель
	3-6 місць на 1 тис. жителів
	4.2
	місць
	13-26
	4
	-
	-
	-
	-
	4
	60


1.6.3. Обсяги виробничого будівництво
В зв’язку з організацією на території сільської ради Київського міського декоративного розсадника «Теремки» в межах села Малютянка проектом передбачається розміщення його виробничого двору.

Відповідно до завдання на проектування у виробничій зоні Київського міського декоративного розсадника «Теремки» проектом передбачається розташувати такі будівлі і споруди адміністративного та виробничого призначення.

Таблиця № 4
ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
	№
п/п
	Назва будівель та споруд
	Кількість

	1.
	Офісне приміщення на 15 робочих місць
	1

	2.
	Оранжереї для контейнерного вирощування саджанців (6х50 м)
	

	3.
	Оранжереї для контейнерного вирощування саджанців (4х25 м)
	

	4.
	Блок приміщень службово-побутового призначення з прохідною
	1

	5.
	Контора розсадника
	1

	6.
	Гараж на 10 автомобілів з пунктом технічного обслуговування
	1

	7.
	Склад ПММ
	1

	8.
	Склад для зберігання насіння газонних трав
	1

	9.
	Стоянка на 24 сільськогосподарські машини
	1

	10.
	Естакада для мийки машин
	1

	11.
	Ремонтна майстерня
	1

	12.
	Пожрезервуари
	1

	13.
	Протипожежна насосна станція
	1

	14.
	Блок приготування водних сумішей
	1

	15.
	Трансформаторна підстанція
	1


На існуючій території зберігається цех з перероблення деревини та пилорама.
В південно-східній частині території земельної ділянки на перспективу проектом передбачені резервні території для розміщення малих підприємств та зберігаються землі фермерських господарств.
2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
І ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЯ

2.1. Аналіз реалізації попереднього генерального плану с.Малютянка
Інститутом "УкрНДІПроцивільсільбуд" у 1987 році був розроблений генеральний план с.Малютянка.

Генеральним планом передбачалося незначне розширення населеного пункту в північному та північно західному напрямках.

Житлова забудова села протягом останніх років проводилась на основі раніше розробленого генерального плану та проектів детальних планів, розроблених різними організаціями, інколи всупереч пропозицій генерального плану села. Об’єкти культурно-побутового призначення не будувались, за винятком розміщення невеликих об’єктів з продажу продовольчих товарів та проводилась реконструкція окремих об’єктів.

Генеральний план розробляється в зв’язку з необхідністю розміщення нової житлової забудови та покращення існуючого функціонального зонування території і санітарно-гігієнічних умов проживання населення, уточнення вулично-дорожньої та транспортної мережі як населеного пункту, так і всього регіону, з метою вирішення проблеми забезпечення населення якісним житлом. Будівництво комфортного житла, поєднаного з природним оточенням, проводиться з урахуванням сучасних тенденцій розселення та досвіду інших країн. Забезпечення попиту на різнорідні типи житла відповідає вимогам ринку житла та послуг, що динамічно розвивається. Тенденція розвитку розселення особливо реалізується у столичному регіоні. Крім того, житло у сільській місцевості неподалік столиці при забезпеченні належного рівня побутового комфорту має ряд переваг з точки зору екології та здорового способу життя.
2.2. Функціональне зонування території населеного пункту

Основний напрямок розвитку с.Малютянка пропонується в південному напрямку від існуючої забудови за рахунок земель запасу сільської ради та земель сільськогосподарського призначення.

На основі проведеного комплексного містобудівного аналізу, проектом пропонується перспективний розвиток населеного пункту з виділенням таких функціональних зон: житлова, установ обслуговування, зелених насаджень загального користування, виробнича, комунальна.

Житлова зона складається з існуючих і перспективних житлових територій.

Перспективні житлові території розташовані в південній частині населеного пункту.

На новому, раніше запроектованому, житловому масиві, розташованому в південній частині населеного пункту, запроектовано громадський підцентр в складі центру дозвілля на 150 відвідувачів, торгового центру в складі: магазину продовольчих товарів торговою площею 100 м2, магазину промислових товарів торговою площею 150 м2, кафе на 40 посадочних місць, КПП на 5 робочих місць; школи І ступеня об’єднаної з дитячою дошкільною установою.
В південній частині, в районі перспективного будівництва, проектом пропонується розташувати громадський підцентр, де передбачається: торговий центр у складі: - магазин продовольчих товарів торговою площею 100 м2, магазин промислових товарів торговою площею 150 м2, кафе на 40 посадочних місць; школа І - ІІІ ступенів на 464 учнів, лікарська амбулаторія.

В громадському центрі села, що склався історично, проектом передбачається будівництво громадського центру села у складі: приміщення сільської ради на 10 працюючих, кафе на 70 місць, аптека, боулінг-клуб, клуб на 300 місць, готель на 4 місця. Головною вулицею села залишається вулиця Перемоги.

Враховуючи площу території населеного пункту та радіуси обслуговування населення установами культурно-побутового обслуговування, проектом передбачається в житлових масивах розмістити необхідні об’єкти обслуговування.

Спортивна зона представлена стадіоном та окремими спортивними майданчиками. Спортивні майданчики розташовані в різних частинах населеного пункту.
Виробничі комплекси залишаються на існуючій території. В південно-східній частині території села проектом передбачаються резервні території для розвитку виробничої зони Київського міського декоративного розсадника «Теремки» та розміщення підприємств ІV та V категорії санітарної класифікації. 

Пожежне депо на 2 автомашини передбачається розмістити на території виробничої зони Київського міського декоративного розсадника «Теремки».
Комунальна зона включає в себе території свердловин та станції з знезалізнення питної води, котельні, ГРП, КНС, пождепо на 2 автомашини та лазні на 20 місць з пральнею на 150 кг білизни, які розташовані на окремих ділянках.

2.2.1. Громадський центр

В зв’язку з тим, що в межах існуючого населеного пункту висока щільність забудови капітальними будівлями та враховуючи радіуси обслуговування об’єктами культурно-побутового обслуговування проектом пропонується сформувати громадські підцентри в районі нової житлової забудови, виходячи з черговості її проведення. Тут є вільні території для розміщення об’єктів культурно-побутового призначення. Ділянки мають зручні транспортні та пішохідні зв’язки з існуючою забудовою. В існуючій забудові, в районі існуючої церкви, проектом пропонується розташування кооперованої будівлі громадського центру. Склад установ культурно-побутового обслуговування, що входять до складу громадського центру та підцентрів подано в розділі 2.2. Функціональне зонування території населеного пункту.

Місткість об’єктів культурно-побутового призначення та їх розташування в плані дивись креслення «Генеральний план»».
2.2.2. Житлова зона

Вибагливість до комфортності житла зростає разом з розвитком соціально-психологічної незалежності громадян України, з їх прагненням до стабільного способу життя, націленого на прогнозоване майбутнє. Це створює передумови до інвестування будівництва житла альтернативного традиційним міським квартирам. Житло у сільській місцевості неподалік столиці із забезпеченим стандартним рівнем побутового комфорту має ряд переваг при усвідомленні нашим населенням важливості екологічних умов для утвердження здорового способу життя.

Композиційне вирішення житлової зони підпорядковане планувальній структурі, що склалася, а також розташуванню визначених під нову забудову територій.

До кінця розрахункового строку житловий фонд в межах даного проекту збільшиться на 825 квартир.

Структура житлового фонду на перспективу представлена повністю садибними житловими будинками. 

Територія сельбищної зони, що підпадає під санітарно-захисні зони, визначена як «територія, що зберігається без права нового будівництва».

Житлові будинки з цієї зони проектом передбачається в міру амортизації будівель перебудовувати на нових, визначених проектом територіях.

В проекті закладені принципи формування житлової забудови вулично-квартальним способом з урахуванням індивідуального підходу при будівництві окремої садиби, потреби в особливій виразності архітектури будинків, благоустрою садибної ділянки. Крім того, враховуються санітарно-гігієнічні, соціальні та економічні аспекти нового способу життя, необхідний перелік об’єктів громадського призначення, сфери обслуговування.
2.2.3. Організація особистого підсобного господарства

Ведення особистого господарства передбачається на присадибних ділянках, площа яких для нової забудови прийнята 0,12 га.

На присадибній ділянці розміщуються сад, город, господарські будівлі для утримання худоби та птиці, будівлі для зберігання кормів, а також гараж, теплиці, туалет, сміттєзбірник, компостна яма.

Господарські приміщення для худоби розміщуються з врахуванням санітарних та протипожежних норм.

На існуючих присадибних ділянках, які прилягають до ставків та струмка необхідно припинити всяке розорювання ґрунтового покриву в прибережних захисних смугах та використовувати ці частини ділянок для сінокосіння, що не суперечить Водному Кодексу України.
2.2.4. Комунальна зона

Об’єкти комунальної зони розташовані в центральній, південній, північній частині села та на окремих територіях. В неї входять лазня на 20 місць з пральнею, каналізаційна насосна станція, артезіанські свердловини, ГРП. По території села розміщуються також очисні споруди дощової каналізації в залежності від басейнів каналізування.

Пожежне депо на 2 автомобілі розміститься у центральній частині села на виробничій зоні Київського міського декоративного розсаднику "Теремки". Артезіанські свердловини частково розміщені в межах житлової забудови території села.
За межами села розміщується нове кладовище.
2.2.5. Виробнича зона

В с.Малютянка виробнича зона Київського міського декоративного розсадника «Теремки» розвивається на існуючих територіях, генеральним планом передбачається подальший їх розвиток в південному напрямку. Пилорама та цех оброблення деревини розвиваються на існуючих територіях без розширення в майбутньому.
Території виробничих майданчиків впорядковуються та виконуються роботи з озеленення, що значно покращить санітарний стан населеного пункту.

2.2.6. Зовнішній благоустрій і озеленення

Для формування та завершення архітектурно-художнього ансамблю забудови села проектом передбачається встановлення малих архітектурних форм, інженерне обладнання території, її благоустрій та озеленення.

На майдані біля клубу та торгівельного центру, вздовж алеї до спортивного ядра встановлюються лави для відпочинку, вази з квітами, урни, світильники. На березі дамби від ставка проектується набережна. На набережній проектується мостіння ФЕМами з влаштуванням квітників і посадкою декоративних дерев та встановлюються лави для відпочинку, урни, світильники.

Для озеленення проектом передбачається використовувати дерева та кущі декоративних порід. В с.Малютянка основні зелені насадження загального користування зосереджені в парковій зоні центру та підцентрів. Вздовж прибережної смуги водойм організовуються прогулянкові алеї, майданчики для відпочинку та альтанки.

На головній та житлових вулицях висаджуються дерева ширококронних порід.

Для формування архітектурно завершеної забудови вздовж вулиці передбачається встановлення декоративних огорож присадибних ділянок. Малі архітектурні форми, елементи освітлювальної мережі, що встановлюються рівномірно на вулицях, а також замощені поверхні доповнюють будинки і стилістично і композиційно. Висаджуються дерева та кущі. Передбачається додаткове освітлення території світильниками паркового типу в місцях загального користування. Передбачено встановлення контейнерів для сміття рівномірно по всій території на обладнаних майданчиках.

Зелені насадження спеціального призначення висаджуються біля ярів, в прибережних смугах, вздовж ставків та струмків, в санітарно-захисних зонах від виробничих територій.
3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

3.1. Інженерне підготовлення території і перспективний стан навколишнього середовища

3.1.1. Інженерне підготовлення території

Інженерне підготовлення території села здійснюється з метою поліпшення санітарно-гігієнічних умов, підготовлення території для будівництва на ній об’єктів культурно-побутового призначення та житлових будинків і включає: схему інженерного підготовлення, розроблену за принципом максимального збереження існуючого рельєфу місцевості з урахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог. Рельєф місцевості яскраво виражений, яружно-балковий із загальним ухилом з півдня на північ. Абсолютні відмітки території змінюються в межах від 133.66 м до 188.88 м. Із заходу на схід, ближче до північної межі села протікає безіменний струмок. В двох місцях територію села розрізає яр, територія якого частково озеленена.
Схемою передбачається:

· забезпечення відведення поверхневих вод;

· збереження території від розмивання, заболочення і підняття ґрунтових вод;

· забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей вулиць і перелому поздовжнього профілю;

· створення нормальних умов для руху транспорту та пішоходів;

· забезпечення видимості в плані і профілі.

Поверхневі води з території скидаються на проїзну частину вулиць з наступним скиданням води лотками проїздів на прилеглий рельєф та струмки з попереднім очищенням.

Мережа вулиць населеного пункту в основному прямолінійна з перехрестями під прямим кутам. Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийняті 12 м. Рух транспортних засобів по вулицях двосторонній, ширина смуги руху прийнята 3,0-3,5 м.

Поздовжні профілі вулиць запроектовані з ухилами - 5-99‰. 

Поперечні профілі прийняті міського типу, ширина проїзної частини вулиць – 6.0 з поперечним ухилом 20‰ на проїзній частині вулиць та 15‰ на тротуарах.
Конструкція проїзної частини запроектована з асфальтобетону.

Поверхневі води лотками проїзної частини вулиць відводяться в дощеприймальні колодязі зливової каналізації, а потім мережею дощової каналізації надходять на очисні споруди дощової каналізації. Після очищення дощові води скидаються в меліоративний канал.
3.1.2. Заходи з безпеки руху

Планувальна структура вуличної мережі в селі запроектована у вигляді раціональної схеми шляхів сполучення з врахуванням існуючих комунікацій, природних умов і перспективи розвитку села і забезпечує:

· зручні зв’язки сельбищної зони з виробничою зоною, комунальними територіями і зоною відпочинку;

· необхідні швидкості руху;

· безпеку руху пішоходів і транспортних засобів.

Основні параметри плану, поперечного і поздовжнього профілю вулиць прийняті відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 „Вулиці та дороги населених пункті.

Розрахункова швидкість транспорту по вулицях прийнята 40 км/год.

Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць.

Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийняті не менше 12 м по краю проїзної частини, а в умовах реконструкції ( 8 метрів.

Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць.

Дорожні знаки ІІ типорозміру встановлюються в зеленій зоні вулиць на відстані 0,6 м від бордюру до краю дорожнього знаку і на висоті 2 м.

В місцях пішохідних переходів наносяться на покриття розмітка типу «зебра» і встановлюються дорожні знаки.

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні напрямки руху

На вулицях з ухилом більш 9% швидкість руху обмежується до 20 км/год - на цих вулицях під час ожеледиці проводиться розсипання спеціальної суміші.

Обладнання вулиць села технічними засобами організації дорожнього руху здійснюється відповідно до чинних державних стандартів (ДСТУ 2586, ДСТУ 2587, ДСТУ 2734, ДСТУ 2735, ДСТУ 3308, ГОСТ 23453, ГОСТ 23453,) і розробляється на наступних стадіях розроблення проектної документації. Освітлення вулиць в селі виконується згідно з вимогами ДСТУ 3587 та «СНиП П-4-79».
Для підвищення безпеки руху в нічні години на вулицях запроектовано освітлення світильниками.
В місцях скупчення пішоходів (біля школи, дитсадка, громадської площі) встановлюються огорожі типу «турнікет».

Автобусні зупинки з критими павільйонами влаштовуються через кожні 
500 метрів.

Стоянки транспорту запроектовані біля громадського центру, для садибної забудови ( на присадибних ділянках.

Рівень автомобілізації села визначається із розрахунку 180 автомобілів на тисячу жителів і становить для с.Малютянка - 756 легкових автомобілів.

3.1.3. Заходи з охорони навколишнього середовища

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

1). Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

проведення забудови згідно з наміченим проектом функціональним зонуванням;

встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови (в межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво, капремонти існуючих будинків з добудовою та перебудовою) і передбачається озеленення смугами зелених насаджень;

інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття вулиць, доріг.

Ширина вулиць в межах червоних ліній та розміри елементів поперечного профілю встановлені згідно з категорією вулиць, характером та інтенсивністю руху, типом забудови, рельєфом, розміщенням інженерних мереж, зеленими насадженнями.

2). Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

озеленення території cела.

3). Заходи, що покращують стан водного басейну:

організація прибережних смуг та дотримання режиму господарської діяльності в них;

обвалування території нового кладовища для унеможливлення попадання стоків у водойми;

інженерний благоустрій села - каналізування, санітарне очищення;

створення прибережних смуг біля струмків, ставків та їх озеленення

Проект передбачає проведення заходів щодо поліпшення гідрологічного стану водотоків для зменшення рівня підтоплення територій і створення умов для подальшого їх господарського використання, а саме:

поновлення природного стану водотоку безіменного струмка, який на сьогодні в значній мірі замулений та зарослий багаторічною водною рослинністю настільки, що на окремих ділянках наочно не простежується,

створення на ділянці проточних ставків-копаней, які слугуватимуть водонакопичувальними водоймами при водовідведенні з перезволожених територій, а в подальшому матимуть декоративне значення і будуть використовуватись для рекреаційних цілей.

У декоративних водоймах і відкритих басейнах, що використовуються для плавання, треба передбачати періодичний обмін води за осінньо-літній період залежно від площі їх дзеркала: у декоративних водоймах при площі дзеркала до 3 га – два рази; у басейнах для плавання – відповідно чотири рази

3.1.4. Захист від шуму

Проектом передбачаються заходи для попередження шкідливої дії шуму.

Визначення рівня шуму на сельбищній території, прилеглій до автомобільної дороги місцевого значення ІV категорії.
1. L А экв. = 73 дБА - шумова характеристика джерела шуму за табл. 28 з поправкою табл.29.

2. L А відст. = 4 дБА - зниження рівня звуку в залежності від відстані джерела шуму до розрахункової точки, що визначається за графіком на мал. 26 (50 м).

3. L А екр. = 0 дБА - зниження рівня звуку екранами згідно з пунктами 10.13-10.16.

4. L А зел. = 4 дБА - зниження рівня звуку смугами зелених насаджень за табл.36 (ширина - 5 м).

5. L екв.доп. = 55 + 10 = 65 дБА - допустимий рівень звуку в розрахунковій точці за табл. 1 п.5, табл. 1 прим. 2, табл. 2 на місце розташування об’єкта і СН 3077-84.

6. Потрібне зниження рівня звуку в розрахунковій точці визначається за формулою:

L А потр.тер. = L А тер. - L А екв.доп. = L А екв. - L А відст. - L А екр. -
- L А зел. - L А екв.доп. = 73 -4 - 0 - 4 - 65 = 0 (дБА)

3.2. Інженерне забезпечення

Розділ виконаний у вигляді схеми, де подані принципові рішення інженерного забезпечення села Малютянка-Іванків Києво-Святошинського району Київської області.

3.2.1. Водопостачання

На розрахунковий період проектом передбачається централізована система водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби села з введенням води в кожну будівлю.

Категорія надійності системи водопостачання – ІІ (СНиП 2.04.02-84, п.4.4).

Норми господарсько-питного водопостачання приймаються згідно з додатком 3 СНиП 2.04.01-85.

Обсяг води на господарсько-питне водопостачання села Малютянка-Іванків прийнятий згідно з п. 2.1; 2.2 СНиП 2.04.02-84 та п. 8.4 ДБН 360-92**.

Розрахункові середньодобові витрати води на госп-питні потреби села складають:


[image: image3.wmf];

13

,

1

,

1

1000

max

´

´

´

=

N

q

Q

пт

доб


де
qпт – середньодобова норма господарсько-питного водоспоживання на одного мешканця;

qпт = 210,0 л/добу (табл. 8.1 ДБН 360-92**; дод. 3, п.1 СНиП 2.04.01-85);

N – розрахункова кількість населення села;
N = 4200 чол.;

1,1 – коефіцієнт, що враховує 10% непередбачених витрат на потреби споживачів (прим. 3, табл. 8.1 п.8.4 ДБН 360-92**);

1,3 – коефіцієнт добової нерівномірності (п. 2.2. СНиП 2.04.02-84).

Поливання присадибних ділянок здійснюється від трубчатих або шахтних колодязів розташованих на кожній ділянці.

Джерелом госп-питного водопостачання прийняті підземні води, що живлять артезіанські свердловини.

Потрібна кількість робочих водозабірних свердловин на загальну потребу води при 20-ти годинній роботі насосів та дебітом - 10,0 м3/годину становить на розрахунковий період для житлової забудови: 

1261,3: (10,0х20) = 6,37 (7 свердловин).

Кількість резервних свердловин прийнята згідно з СНиП 2.04.02-84 табл. 10 і становить – 1 шт. Загальна кількість свердловин для села становить – 8 шт.

Вода за хімічним та бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 “Вода питна”. Біля свердловин передбачаються зони санітарної охорони, першого, другого та третього поясу (СНиП 2.04.02-84 розділ 10).

Зона першого поясу, радіусом 30 м, огороджується парканом з металевої сітки висотою 2,0 м та смугою зелених насаджень (СНиП 2.04.02-84, п.10.21;14.4; БН 441-72).

Проектом передбачаються заходи для захисту території першого поясу від затоплення дощовими та повеневими водами (вертикальне планування та інше).

Межі другого та третього поясів санітарної охорони встановлюються з санітарних та гідрологічних умов та визначаються розрахунками на наступних стадіях проектування.

Схема водопостачання прийнята згідно з СНиП 2.04.02-84 розділ 5;8.

Проектом передбачається подача води з артсвердловин у кільцеву мережу водопроводу села та у дві водонапірні вежі.

Розрахунок мереж водопроводу та водонапірних веж вирішується на наступних стадіях проектування (стадія “Проект” та “Робочий проект”).

Водопровідні мережі та споруди

Мережа водопроводу та водоводи пролягають на глибині 1,8 м від рівня землі та передбачаються з пластмасових труб типу ПНД “С” (питні) за ГОСТ 18599-83*. Водопровідні колодязі приймаються в проекті із збірних залізобетонних елементів (1500; (2000 мм за ТП 901-09-11.84.

3.2.2 Протипожежні заходи
Для пожежної безпеки села проектом передбачається використання запроектованого пожежного депо на 2 автомобілі, розташованого на території виробничої зони Київського міського декоративного розсадника «Теремки».

Пожежне депо обслуговує виробничу та сельбищну зони села, при тому, що радіус обслуговування виробничих споруд категорій А, Б та В не перевищує 2 км, а сельбищної зони – в межах 3 км.

Згідно з табл. 1 СНиП 2.04.01-85; ДБН В.2.2-9-99 (п.7.42), СНиП ІІ-35-76 (п. 7.15; 7.16), розрахункові витрати води на потреби внутрішнього пожежегасіння на 1 пожежу складають 2х2,5 л/с (будівля, що визначає потребу внутрішнього пожежегасіння - клуб на 300 місць).

Внутрішнє пожежегасіння житлових будинків - не передбачається (СНиП 2.04.01-85, п.6.5).

Витрати води на зовнішнє пожежегасіння та кількість одночасних пожеж приймаються згідно з ДБН Б.2.4-1-94 (табл.12.2) та СНиП 2.04.02-84 табл. 5; 6 та складають 15,0 л/сек. на одну пожежу. 

Розрахункова кількість одночасних пожеж –1.

Тривалість гасіння пожежі – 3 години.

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного гасіння однієї зовнішньої пожежі, при одночасній потребі води на інші витрати, зберігається в двох водонапірних вежах, що проектуються. 

Зовнішнє пожежегасіння в садибній забудові передбачається від пожежних гідрантів, встановлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного. В місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВ встановлюються світлові покажчики “ПГ” згідно з ГОСТ 12.4.009-83. Конкретне місце розташування пожежних гідрантів та світлових покажчиків “ПГ” вирішуються на подальшій стадії (“Проект” або “Робочий проект”).

3.2.3. Каналізування
Згідно з завданням на проектування, при забудові села Малютянка-Іванків передбачається централізована мережа каналізації для громадського центру села.

Враховуючи рельєф місцевості територія села поділяється на 2 басейни каналізування.

Схема каналізування прийнята така: господарсько-побутові стоки від першого басейну каналізування надходять самопливною системою на КНС, що проектується, звідки двома нитками напірного колектора перекачуються до самопливних мереж госп-побутової каналізації другого басейну каналізування. Стічні води від другого басейну каналізування самопливною системою госп-побутової каналізації надходять до очисних споруд, що проектуються.

Очисні споруди представлені водоочисною установкою «Браво» розробленою ТОВ Український НІЦ «Потенціал-4» м. Київ.

Водоочисна установка «Браво» застосовується для біологічного очищення найбільш забрудненої частини стічних вод та аеробної стабілізації осаду.

Закрите біоплато гідропонного типу застосовується для доочистки госп-побутових стічних вод і дозволяє виконувати їх відведення у водойму.

Продуктивність очисних споруд господарсько-побутової каналізації та їх місце розташування уточнюється на наступних стадіях проектування (стадія “Проект” або “Робочий проект”), враховуючи вимоги Києво-Святошинської РайСЕС.

Для ділянок села, централізоване каналізування яких неможливе, передбачається встановлення локальних очисних споруд на кожній ділянці, які складаються з септиків, або установок глибокого біологічного очищення типу «BіoClere», «ТОПАС», «Mіcroclar» та фільтруючих колодязів.

Розміщення локальних очисних споруд на кожній ділянці вирішується на подальшій стадії проектування (стадія «Проект» або «Робочий проект»).

Добова кількість стоків від одного житлового будинку становить – 0,7 м3.

Дані питання розробляються на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» або «Робочий проект»), враховуючи вимоги Києво-Святошинської РайСЕС.

Каналізаційні мережі та споруди

Самопливна каналізаційна мережа передбачається з поліетиленових труб типу ПНД “С” за ГОСТ 18599-83*, напірні трубопроводи – з поліетиленових труб типу ПНД “Т” за ГОСТ 18599-83*.

Колодязі та камери на мережі передбачаються із збірних залізобетонних елементів згідно з ТП 902-09-22.84 та ТП 902-09-11.84.

Каналізаційна насосна станція прийнята з глибиною підвідного колектору до 4,0 м.

3.2.4 Дощова каналізація

Згідно із завданням на проектування та відповідно до вимог п. 9.4 ДБН 360-92**, СНиП 2.04.03-85 (п. 3.21), відведення дощових та талих вод з території благоустрою доріг села Малютянка-Іванків здійснюється закритою системою дощової каналізації, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди дощової каналізації, що проектуються.

Розрахункова витрата дощових вод з облаштованої території проїздів та доріг, що попадає у централізовану систему дощової каналізації житлової забудови, згідно з вимогами СНиП 2.04.03-85 (п. 2.11) та СН 496-77 (п. 4.8) становить:

q = qпт ( F ( k
де
qпт – питомі витрати дощових вод (л/сек) з території – 1 га.

Відповідно до «Таблиць питомих розрахункових витрат дощових стоків з території для періодів одноразових перевищень – 0,33; 0,5; 1,0 Р», для Київської області при:

q20 = 100,0 л/сек з 1 га (СНиП 2.04.03-85, кресл. 1);

n = 0,64 ( СНиП 2.04.03-85, табл. 4);

Р = 0,5 (СНиП 2.04.03-85, табл. 5);

С = 0,85 (СН 496-77, додат. 5);

tr = 14 хв. – розрахункова тривалість зливового дощу (СНиП 2.04.03-85, п. 2.15);

qпт = 47,3 л/сек з 1 га.

F – площа водозбору облаштованої території проїздів та доріг житлової забудови.

F = 62,4 га (624000,0 м2).

k – коефіцієнт, який враховує зміну питомих витрат в залежності від середнього ухилу колектора. При ісер = 0,020; n = 0,64:

k = 1,48 (СН 496-77, табл. 8).

Таким чином:

q = 47,3 ( 62,4( 1,48 = 4368,3 л/сек.

Максимально добові витрати дощових вод з облаштованої території житлової забудови, згідно з СНиП 2.01.01-82 (дод. 3), складають:


[image: image4.wmf]добу

м

Q

доб

/

0

,

64272

103

,

0

0

,

624000

3

max

=

´

=


0,103 – максимальний шар опадів (м3) за добу (дод. 3 СНиП 2.01.01-82).

Середня кількість опадів за рік становить:

Qсер. рік = 624000 ( 0,685 = 427440,0 м3/рік
де
Середньодобові витрати мало інтенсивних складають:


[image: image5.wmf],

Z

m

h

F

Q

r

заг

сер

доб

´

´

=


де
h=0,685 – річний шар (м) опадів по Києву та Київській області (СНиП 2.01.01-82);

mr=110 – середня кількість днів на рік з опадами (СНиП 2.04.03-85, табл. 4); 
Z – середній коефіцієнт стоку, що залежить від параметру «А» (СНиП 2.04.03-85, 
п. 2.17).

Відповідно до п. 2.12 СНиП 2.04.03-85:


[image: image6.wmf],

)

lg

lg

1

(

20

20

g

r

n

m

P

q

A

+

´

´

=


де
γ=1,54 – показник ступеня (СНиП 2.04.03-85, табл. 4).


[image: image7.wmf]525

)

110

lg

5

,

0

lg

1

(

20

100

54

,

1

64

,

0

=

+

´

´

=

A


При А=525, Z=0,29 (СНиП 2.04.03-85, табл. 10).


[image: image8.wmf]добу

м

Q

сер

доб

/

8

,

1126

29

,

0

110

685

,

0

62400

3

=

´

´

=


0,685 – середня кількість опадів для Київської області (м3) за рік (дод. 3 СНиП 2.01.01-82).

Найбільш забруднена частина дощового стоку централізованої системи зливової каналізації, відповідно до вимог п.1.2 СНиП 2.04.03-85 та розділу – 4 СН 496-77, відводиться на очисні споруди.

Розрахункові витрати дощових вод (л/сек), що підлягають очищенню на спорудах складають
q оч.сек = qc ( h ( F
де
qc – інтенсивність дощового стоку л/сек з 1 га, що підлягає очищенню.

qc = 4,5 ( 
[image: image9.wmf]n

r

n

t

20

(п.4.6 СН 496-77);

При n = 0,64; tr = 14 хв; qc =4,5 л/сек. з 1 га (табл. 5 СН 496-77).

h – коефіцієнт, що враховує нерівномірність випадання дощу по площі території.

h = 1,0 – примітка табл. 4 СН 496-77.

qоч.сек = 4,5 ( 1,0 ( 62,4 = 280,8 л/сек.

Таким чином, максимальна розрахункова кількість опадів, що збирається централізованою системою дощової каналізації з облаштованої частини житлової забудови, становить:

· за добу – 64272,0 м3;

· за секунду – 1126,8 л.

Найбільш забруднена частина дощового стоку, що потребує очищення, становить:

· за добу – 814,6 м3;

· за секунду – 280,8 л.

За умовами рельєфу місцевості територія села Малютянка-Іванків поділяється на 4 басейни каналізування. Дощові води від кожного басейну каналізування самопливною мережею дощової каналізації надходять до очисних споруд, що проектуються окремо для кожного басейну. Після обробки на очисних спорудах дощові води скидаються до водойми.

Очисні споруди представлені водоочисною установкою «Браво» розробленою ТОВ Український НІЦ «Потенціал-4» м. Київ.

Водоочисна установка «Браво» застосовується для біологічного очищення найбільш забрудненої частини дощових вод та аеробної стабілізації осаду.

Закрите біоплато гідропонного типу застосовується для доочистки дощових вод і дозволяє виконувати їх відведення у водойму.

Продуктивність очисних споруд дощової каналізації та їх місце розташування уточнюється на наступних стадіях проектування (стадія “Проект” або “Робочий проект”), враховуючи вимоги Києво-Святошинської РайСЕС.

Розрахунки системи дощової каналізації, самопливні мережі дощової каналізації і очисні споруди розробляються на подальшій стадії проектування (стадія “Проект” або “Робочий проект”).

Самопливна вулична мережа дощової каналізації передбачається з поліетиленових труб типу ПНД “С” за ГОСТ 18599-83*. Каналізаційні колодязі, приймачі дощових вод та камери на мережах дощової каналізації передбачаються із збірних з/б елементів за
ТП 902-09-22.84; ТП 902-09-46.88 та ТП 901-01-11.84.

3.2.5. Санітарне очищення

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з вулиць збирається у сміттєзбірники.

На території села передбачаються місця встановлення контейнерів для сміття. Проектом пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок та харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшою їх переробкою за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Для періодичного вивезення відходів передбачається один сміттєвоз у день на першу чергу та розрахунковий період. При нормі сухих відходів – 0,30 т на 1-го мешканця за рік, загальна кількість сміття становить:

4200 х 0,30 = 1260,0 т/рік

Площа додаткової земельної ділянки на сміттєзвалищі-полігоні при нормі 0,05 га на 1000 тон відходів складе:

0,05 х 0,927 = 0,063 га

Періодичне вивезення сміття здійснюється на полігон твердих побутових відходів, який розташований на території Тарасівської сільської ради.
3.2.6. Теплопостачання

Існуюче становище

На даний час в c.Малютянка-Іванків мешкає 1638 чол. Існуючий житловий фонд складається з 770 садибних житлових будинків.

Опалення садибного фонду здійснюється від побутових теплогенераторів тепла.

Витрата тепла на опалення садибних житлових будинків становить – 15,23 МВт/год 

Опалення об’єктів соцкультпобуту та адміністративного призначення здійснюється від місцевих теплогенерторних.

Витрати тепла на ці об’єкти становить – 0,43 МВт/год.

Забудова с.Малютянка-Іванків на проектний період

1. ІНДИВІДУАЛЬНА САДИБНА ЗАБУДОВА
В індивідуальній садибній забудові опалення та гаряче водопостачання передбачається від автономних побутових теплогенераторів, які влаштовують на кухнях та у відокремлених приміщеннях відповідно до ДБН.

Загальна годинна витрата тепла на опалення індивідуальної садибної забудови на проектний період складає 42,12 МВт/год.

2. ОБ’ЄКТИ СОЦКУЛЬТПОБУТУ ТА АДМІНБУДІВЛІ
В об’єктах соцкультпобуту та адміністративного призначення опалення, вентиляція та гаряче водопостачання передбачається від автономних дахових котелень та прибудованих теплогенераторних з побутовими котлами.

Загальна годинна витрата тепла на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання об’єктів соцкультпобуту та громадських споруд на проектний період складає 
5,47 МВт/год.

3.2.7. Газопостачання

На даний час централізоване газопостачання с.Малютянка-Іванків здійснюється від існуючих мереж середнього тиску ГРС м. Боярка. Існуючі споживачі отримують природний газ по двоступеневій схемі через шафні газорегуляторні пункти. Газопостачання забудови, яка проектується, пропонується за одноступеневою схемою від існуючих мереж середнього тиску, які підлягають реконструкції. По вулицям забудови, яка проектується, прокладаються газопроводи середнього тиску, до яких підключаються шафні будинкові газорегуляторні пункти для індивідуальних садибних будинків, ШРП для дахових та прибудованих теплогенераторних секційних об’єктів соцкультпобуту та адмінбудівель.

Після ШРП та КБРТ газопроводи низького тиску прокладаються до вищевказаних споживачів.

Даний варіант прийнято за умов створення найбільш економічної і надійної в експлуатації системи газопостачання. 

Остаточний варіант системи розподілу газу по території забудови с. Малютянка - Іванків, що проектується, буде вибрано після отримання технічних умов на газопостачання від ВАТ «Київоблгаз». 

Норми витрати природного газу на комунально-побутові потреби населення прийняті згідно з ДБН В.2.5-2201 «Газопостачання», на потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання згідно з вимогами СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05, та СНиП 2.04.07.

Для обліку витрат газу у кожній кухні або приміщенні теплогенераторної передбачається встановлення побутового лічильника газу, в дахових котельнях та теплогенераторних також встановлюються лічильники для комерційного обліку витрат газу.

Загальні питомі годинні витрати газу за видами газопостачання наведені в таблиці 
№ 5.
Таблиця №5
ЗАГАЛЬНІ ПИТОМІ ГОДИННІ ВИТРАТИ ГАЗУ
	№№
п/п
	Назва категорії газопостачання
	Витрата газу, м3/год

	
	
	На даний час
	На проектний період

	Ι. Індивідуальна садибна забудова

	1
	Приготування їжі (плити ПГ-4), гаряче водопостачання
	216
	523

	2
	Опалення 
	1819
	4961

	ΙΙ. Об’єкти соцкультпобуту та адмінбудівлі

	1
	Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання 
	51
	640

	РАЗОМ 
	2086
	6124


3.2.8. Електропостачання

Проект електропостачання села Малютянка-Іванків Києво-Святошинського району Київської області розроблено відповідно до завдання на розроблення генерального плану села.

Категорійність навантажень – ІІ, ІІІ.

Джерело живлення –існуючі мережі 10кВ.
Розрахункова потужність – 2677 кВт.

Для електропостачання села Малютянка-Іванків проектом передбачається спорудження чотирьох комплектних трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ, з трансформаторами 400 кВА та однієї з трансформатором 100 кВА, однієї комплектної трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ, з трансформаторами 2х400 кВА, однієї закритої трансформаторної підстанції 10/0.4 кВ, з трансформаторами 2х630 кВА.

Мережі 10 кВ передбачається виконати проводом марки АС-70 мм2 на залізобетонних центрифугованих опорах серії СК (за межами забудови) і кабелям (в межах забудови).

Металеві конструкції опор заземлюються.

На вводах 0,4 кВ ТП передбачено технічний облік електроенергії за допомогою електронних лічильників, які необхідно обладнати пристроями для пломбування.

Мережі 0,4 кВ передбачено виконати кабельними.

Внутрішні електромережі будинків виконуються за типовими та індивідуальними проектами.

Облік електроенергії індивідуальних житлових будинків передбачено виконати електронними лічильниками, що встановлюються в пластмасових ящиках на зовнішніх стінах будинків( ступінь захисту ІР54). 

Облік електроенергії громадських будівель та комунальних споруд передбачено виконати електронними лічильниками, що встановлюються ввідно-розподільчих щитах вказаних об’єктів. 

Живлення мереж зовнішнього освітлення передбачається від щитів 0,4 кВ ТП.

Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати кабельними.

Світильники прийняти типу РКУ-250 з натрієвими лампами.

Управління зовнішнім освітленням здійснюється автоматично від щитів низької напруги ТП.  
Проектом передбачається установка світлових покажчиків “ПГ” на опорах 
ПЛ-0,4 кВ.

Основні положення, які прийняті в даному проекті, повинні бути прийняті за основу під час виконання робочих креслень електропостачання села.

Всі металеві неструмопровідні частини електрообладнання підлягають зануленню шляхом приєднання до нульового проводу мережі.
3.2.9. Телефонізація та радіофікація

Телефонізація села Малютянка-Іванків Києво-Святошинського району від власної АТС на 500 номерів з можливістю розширення до 1000 номерів, розташованої в будівлі відділення зв’язку. 
Радіофікація села Малютянка-Іванків від радіовузла розташованого в м.Боярка.

4. БАЛАНС ТЕРИТОРІЇ ТА ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ
4.1. Баланс території села Малютянка-Іванків
	№
п/п
	Територія
	Один. виміру
	Вихідний 2004 р.
	Розрах. 
строк

	А. СЕЛЬБИЩНА ЗОНА

	1. 
	Житлова територія
	га
	122.51
	221.13

	
	В розрахунку на 1 жителя
	м2
	748
	527

	2.
	Ділянки закладів культурно-побутового обслуговування та спортивних споруд
	га
	1.69
	8.75

	
	В розрахунку на 1 жителя
	м2
	10.29
	20.83

	3.
	Зелені насадження загального користування
	га
	0
	5.1

	
	В розрахунку на 1 жителя
	м2
	0
	12

	4.
	Вулиці, проїзди, дороги майдани, автомобільні стоянки
	га
	26.74
	62.58

	
	Довжина вулиць в розрахунку на 1 жителя
	п.м
	16.46
	12.28

	5.
	Інші території в межах сельбищної зони
	га
	109.9
	44.71

	
	РАЗОМ по розділу А
	га
	260.84
	327.36

	
	Б. САДІВНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА
	га
	11.93
	11.93

	В. ВИРОБНИЧА ЗОНА

	6.
	Виробничі с.-г. та інші підприємства
	га
	15.56
	37.18

	
	Зона торгово-офісних приміщень
	га
	
	10.00

	
	РАЗОМ по розділу В
	га
	15.56
	47.18

	РАЗОМ по розділах А Б та В
	га
	288.33
	386.47

	Г. ІНШІ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ СЕЛА В ЙОГО МЕЖАХ

	
	Городи
	га
	40.67
	22.02

	
	Ліс
	га
	11.04
	13.02

	
	Комунальні майданчики
	га
	1.24
	6.07

	
	Водойми
	га
	5.78
	5.78

	
	Землі с.г. призначення
	га
	3.64
	44.01

	
	РАЗОМ по розділу Г
	га
	62.37
	90.90

	
	ВСЬОГО ТЕРИТОРІЇ СЕЛА
	га
	350.7
	477.37

	
	Щільність населення
	
	
	

	
	В межах сельбищної зони
	чол./га
	6.3
	12.8

	
	В межах житлової зони
	чол/га
	13.4
	19.0


4.2. Техніко-економічні показники проекту
	№
п/п
	Назва показника
	Од. виміру
	Існуючі
	Проект

	1.
	Площа села
	га
	350.7
	477.37

	
	в т.ч. житлова забудова
	га
	260.84
	327.36

	2.
	Кількість населення
	чол.
	1638
	4200

	3.
	Кількість квартир,
в тому числі:
	шт.
	770
	1595

	
	- капітальних
	шт.
	502
	

	
	- в хорошому стані
	шт.
	198
	

	
	- тих, що підлягають перебудові
	шт.
	70
	

	4.
	Площа присадибної ділянки
	га
	0.06-0.6
	0.1

	5.
	Площа зелених насаджень загального користування
	га
	0
	5.1

	6.
	Дитячі ясла-садок
	дітей
	0
	145

	7.
	Загальноосвітня школа І- Ш ст.
	учнів
	160
	544

	8.
	Лікарська амбулаторія
	відвід.
	-
	100

	11.
	Сільська рада
	роб. м.
	5
	10

	12.
	Стадіон
	га
	-
	2.34

	13.
	Спортивний зал
	м2
	-
	420

	14.
	Культурно-просвітницькі заклади
	місць
	
	605

	15.
	Магазини:
	
	
	

	
	- продтоварів
	м2
	200
	424

	
	- промтоварів
	м2
	-
	400

	16.
	Заклади громадського харчування
	місць
	-
	200

	17.
	Комбінат побутового обслуговування
	роб. м.
	-
	5

	18.
	Лазня
	місць
	-
	20

	19.
	Пральня
	кг/зм
	-
	150

	20.
	Пождепо
	а/м
	-
	2

	21.
	Готель
	місць
	-
	4

	22.
	Водоспоживання
	м3/добу
	
	1261.3

	23.
	Водовідведення
	м3/добу
	
	1261.3

	24.
	Потужність трансформаторних підстанцій
	кВт
	4626
	2677

	25.
	Об’єми використання природного газу
	м3/год
	
	6124

	26.
	Загальні витрати тепла
	МВт/год
	
	47.59


ІІІ. ДОДАТКИ
Зам. інв. №





Підпис і дата





Інв. № ориг.








PAGE  

_1216213049.unknown

_1230106292.unknown

_1230106371.unknown

_1229935742.unknown

_1212051154.unknown

_1212051545.unknown

_1212051737.unknown

_1146984296.unknown

_1176707192.unknown

